附件1
产品报价单
供应单位：                               联系人：                联系电话：
	序号
	产品名称
	品牌
	型号/规格
	灵敏度
	用途
	存储温度
	保质期
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


附件2

依法缴纳税收及社会保障资金承诺书
石家庄市农业农村局：

   我公司             参与石家庄市农业农村局检测试纸采购询价，我公司郑重承诺：我公司财务状况良好已依法缴纳税收和社会保障资金。

                          公司名称：

                          日期：   年    月   日

附件3

无关联承诺函
石家庄市农业农村局：

我公司承诺与采购方不存在利害关系，与其他参与询价采购的企业之间不存在关联关系，并对所提交的审核资料的真实性负责。

 公司名称：

                          日期：   年    月   日

附件4
检测试剂采购品类和参数
	项目
	技术要求
	备注

	检测靶标
	Cry1Ab/Ac、cry2Ab、CP4Epsps、bar
	

	灵敏度
	≤0.1%(或更低阈值)
	

	有效期
	12个月（未开封）
	

	准确度
	99.9%
	

	样本兼容性
	玉米、大豆
	


１、试纸条确保安全有效，对人体无毒无害。

２、只需纯净水提取，无需专用缓冲液/提取液等。

３、供货产品，须提供配套一次性耗材，无需额外购买。

4、中标供应商，须于中标之日起3日内，提供供货产品现场测试验证，测试验证合格后签订供货合同。


