附件1

产品报价单

供应单位： 联系人： 联系电话：

序号	产品名称	品牌	型号/规格	灵敏度	用途	存储温度	保质期	单价	总价
备注：

附件2

依法缴纳税收及社会保障资金承诺书

石家庄市农业农村局：

我公司 参与石家庄市农业农村局检测试纸采购询价，我公司郑重承诺：我公司财务状况良好已依法缴纳税收和社会保障资金。

公司名称：

日期： 年 月 日

附件3

无关联承诺函

石家庄市农业农村局：

我公司承诺与采购方不存在利害关系，与其他参与询价采购的企业之间不存在关联关系，并对所提交的审核资料的真实性负责。

公司名称：

日期： 年 月 日

附件4

检测试剂采购品类和参数

项目	技术要求	备注
检测靶标	Cry1Ab/Ac、cry2Ab、CP4Epsps、bar
灵敏度	≤0.1%(或更低阈值)
有效期	12个月（未开封）
准确度	99.9%
样本兼容性	玉米、大豆

１、试纸条确保安全有效，对人体无毒无害。

２、只需纯净水提取，无需专用缓冲液/提取液等。

３、供货产品，须提供配套一次性耗材，无需额外购买。

4、中标供应商，须于中标之日起3日内，提供供货产品现场测试验证，测试验证合格后签订供货合同。