附件4
检测试剂采购品类和参数
	项目
	技术要求
	备注

	检测靶标
	Cry1Ab/Ac、cry2Ab、CP4Epsps、bar
	

	灵敏度
	0.1%(或更低阈值)
	

	有效期
	≥12个月（未开封）
	

	准确度
	99.9%
	

	样本兼容性
	玉米、大豆
	


１、试纸条确保安全有效，对人体无毒无害。

２、提供试管、试剂等。

３、供货产品，须提供配套一次性耗材，无需额外购买。

4、中标供应商，在签订供货合同后，须于中标之日起3日内提供产品，


